IR.271.3.23.2022                                                                                             Załącznik Nr 10 do SWZ

....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

/pieczęć Wykonawcy/

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

| Lp. | Opis wymaganych parametrów równoważnych techniczno - użytkowych | Tak / Nie Wypełnia Wykonawca | Parametr techniczny oferowany - wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc oprawy LED – minimum 40W |  |  |
| 2 | Strumień świetlny oprawy - minimum 5800 lm |  |  |
| 3 | Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy minimum 60 W, z możliwością swobodnego obracania w osi pionowej |  |  |
| 4 | Słup stalowy, okrągły, jednolity o wysokości całkowitej minimum 5,2 m ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową |  |  |
| 5 | Fundament prefabrykowany min 300 x 300 x 800 mm zabezpieczony masą bitumiczną |  |  |
| 6 | Bateria LiFePO4 o pojemności minimum 340 Wh i żywotności minimum 2000 cykli |  |  |
| 7 | Czujnik ruchu podczerwony / mikrofalowy / dualny |  |  |
| 8 | Redukcja mocy oprawy LED w razie braku ruchu pieszych |  |  |
| 9 | Kolce antykradzieżowe min 8 szt. o długości 400 mm |  |  |
| 10 | Stopień ochrony lampy - min. IP65 |  |  |

…………………………………………

Data i podpis

W załączeniu:

- dokumenty potwierdzające pracę urządzenia, wbudowania materiału na innym obiekcie co najmniej przez okres 2 lat oraz potwierdzające równoważność (np. referencje, protokoły odbioru końcowego); Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń/materiałów prototypowych.

Uwaga: Urządzenia równoważne będą musiały być zaakceptowane przez projektanta, Inspektora nadzoru i Zamawiającego jako posiadające cechy nie gorsze niż projektowane.